三附表

柳南区生活饮用水卫生状况信息公开表（2021年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| 1 | 柳西水厂 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | pH值、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度 | 无超标指标 | -- |  |
| 2 | 柳南水厂 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 3 | 柳州河西消防队 | 2021年8月2日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 4 | 柳州市疾病预防控制中心 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 5 | 柳铁水厂 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 6 | 市道路运输管理处 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 7 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 2021年8月2日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 自建集中式供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 8 | 柳州市第二十三中学 | 2021年8月2日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 9 | 柳铁中心医院 | 2021年8月4日 | 柳南区区疾病预防控制中心、市卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 10 | 柳州市桂飘香酒店有限责任公司延安大酒店 | 2021年8月4日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生监督所、柳南区卫生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |

 注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。