- 柳南区市场监督管理局

- 行政处罚决定书

## 柳南市监处罚〔2024〕414号

当事人：柳州市柳南区何凤兰烤鸭店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92450200MA5M98BL91

住所（住址）：柳州市柳南区永前市场烧卤区14号

法定代表人（负责人、经营者）：何凤兰

身份证件号码：450222********0628

2024年9月3日，我局执法人员对位于柳州市永前市场烧卤区14号的柳州市柳南区何凤兰烤鸭店用于贸易结算的“电子计价秤”（标有“准之衡”字样，型号：ACS-30，出厂编号：4792，生产日期：2021.11，上海市金鼎工贸有限公司）开展检查。当执法人员放置1KG标准砝码在该电子计价秤上时，按下“单价1”，重量显示1.050KG；按下“单价2”，重量显示1.100KG；按下“单价3”，重量显示1.150KG；按下“单价4”，重量显示1.200KG；按下“单价5”，重量显示1.250KG；按下“单价6”，重量显示1.300KG。执法人员填写《柳州市柳南区市场监督管理局抽样记录》并委托柳州市计量技术测试研究所检测。2024年9月29日柳州市计量技术测试研究所对当事人用于贸易结算的电子计价秤出具《检定结果通知书》（证书编号：HLH24090217号），经检定，该秤存在欺骗性使用特征，检定结果为不合格。为进一步查明情况，我局于2024年10月18日予以立案，并于2024年10月31日对当事人进行询问调查。

经查，当事人在柳州市永前市场烧卤区14号从事烧卤类熟食制售，其经营场所位于集贸市场内，已取得营业执照、食品经营许可证。2024年9月29日柳州市计量技术测试研究所对当事人用于贸易结算的电子计价秤（型号：ACS-30，出厂编号：4792，生产日期：2021.11，制造单位：上海市金鼎工贸有限公司）出具《检定结果通知书》（证书编号：HLH24090217）。经检定，该秤存在欺骗性使用特征；开机后，按“9”→“去皮”后，进入作弊状态，通过按下不同的按键改变秤量示值。如载荷为1000g，按“单价1”键时显示2.100市斤，按“单价2”键时显示2.200市斤，按“单价3”键时显示2.300市斤，按“单价4”键时显示2.400市斤，按“单价5”键时显示2.500市斤，按“单价6”键时显示2.600市斤；检定结论为不合格。当事人对检定结论无异议。当事人陈述上述检定不合格的电子秤是2024年1月份购买并使用（电子秤购买的店铺名称和地址不详），无购进凭证及销售记录。由于当事人未建立销售记录台账，本案违法所得无法计算。

上述事实，主要有以下证据证明：1.营业执照、食品经营许可证及经营者身份证复印件，证明当事人的主体资格；

2.《现场笔录》《证据提取单》《询问笔录》，证明执法人员现场检查情况；3.《检定结果通知书》及送达回证，证明当事人使用不合格计量器具的违法行为。

调查取证过程中，当事人对我局执法人员的执法程序、现场检查及制作的文书没有异议，并在有关文书及书证、复印件上签字认可。2024年11月28日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（柳南市监处告〔2024〕297号）。当事人自收到该告知书之日起五个工作日内，未行使陈述、申辩权，视为放弃该权利。

当事人使用不合格的计量器具之行为，违反了《集贸市场计量监督管理办法》第六条第（三）项的规定，根据《集贸市场计量监督管理办法》第十二条第二款的规定，并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十五条第一款的规定，我局责令当事人停止使用不合格的电子计价秤用于贸易结算的行为，并决定对当事人作如下行政处罚：1.没收不合格电子计价秤1台；2.罚款1000元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内到我局（地址：柳州潭中西路68号柳南建设大楼）开具《广西壮族自治区非税收入电子缴款通知书》后，将罚没款缴至中国建设银行。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额，并依法申请人民法院强制执行。

如当事人不服本处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向柳州市柳南区人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向柳州市柳北区人民法院或依法向有管辖权限的人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起诉讼期间，行政处罚不停止执行。

柳州市柳南区市场监督管理局

2024年12月06日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。