柳南审环审字〔2025〕15号

广西危险废物收运“一张网”建设项目柳州市柳南区收集点环境影响报告表的批复

广西博宇生态环境有限公司：

你单位报来《广西危险废物收运“一张网”建设项目柳州市柳南区收集点环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：

一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。

二、项目建设地点为柳州市柳南区新和路10号，项目占地面积为1892.61㎡平方米，拟租赁厂房建设一座危险废物贮存仓库及其配套设施，收集、贮存、中转《国家危险废物名录》中10大类危险废物共3万吨/年，收集点主要从事贮存中转综合服务业务。项目计划总投资1105.05万元，其中环保投资120万元。

从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：

施工期：

- 施工期废气主要为车辆尾气、焊接烟尘和防渗涂料废气。采用国标排放运输车辆，加强通风等举措，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

- 施工期废水主要为生活污水。经化粪池预处理后排入污水管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- 施工期噪声主要为施工设备产生的噪声。通过选用低噪声设备，并采取隔声减振等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1规定限值要求。

- 须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，施工过程中产生的危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置。

运营期：

- 运营期废气主要为危险废物在贮存过程产生的废气，主要污染物包括NMHC、甲苯、二甲苯、HCI、硫酸雾、氟化物、氨气和硫化氢等。储罐及各中转区产生的贮存废气经上方的集气罩负压收集引入“碱液喷淋塔+活性炭吸附装置”处理，净化后由15m高DA001排气筒排放，DA001排气筒未能高出周边200m半径范围的建筑5m以上，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的污染物排放速率标准值严格50%执行；少量未收集废气以无组织形式排放。项目有组织及无组织排放浓度均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求；氨、硫化氢和臭气等有组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2要求，无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1要求；非甲烷总烃排放须同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

（二）运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入污水管网，须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

- （三）运营期噪声主要为生产设备产生的设备噪声。通过选用低噪声设备，并采取基础减震、距离衰减、设备加装隔声罩等措施，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值要求。

（四）须按GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设贮存库，运营期收集转运的危险废物在厂内暂存期间须按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；运营过程产生的废油储罐罐底油泥、废含油抹布及劳保清洁用品、废气破损容器、废活性炭、喷淋塔废液、分析废液等危险废物在自产危废间暂存后转运至有相应资质单位进行处置并做好危险废物处置及转移联单的台账记录。运营期产生的生活垃圾须委托环卫部门统一清运。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2025年12月2日

（此件公开发布）

抄送:广西维云再生资源回收有限责任公司

柳州市柳南区住房和城乡建设局      2025年12月2日印  （共印5份）