2025年柳州市柳南区卫生健康局学校卫生

双随机监督抽查结果公示

为切实加强我区学校教学环境卫生管理，保障学生视力健康，贯彻落实教育部、国家卫生健康委等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，根据《国家疾控局综合司 国家卫生健康委办公厅 国家中医局综合司关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2025〕100号）、《自治区卫生健康委办公室 自治区疾控局办公室 自治区中医药局办公室关于印发2025年广西实施随机监督抽查计划的通知》和《柳州市卫生健康委关于印发2025年柳州市随机监督抽查计划的通知》的文件要求，结合实际情况，我局对柳州市柳南区19所中小学校，5家校外培训机构、4家幼儿园、1家托育机构进行了监督检查，抽检项目包括：教室人均使用面积、采光系数、窗地面积比、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板面平均照度、黑板面照度均匀度等。监督抽检检测结果信息详见附件，检测不合格单位均已督促整改。

特此公告。

柳州市柳南区卫生健康局

                                   2025年12月23日

附件
 2025年柳南区中小学校教学环境“双随机”监督抽检结果一览表

	序号
	被监督单位
	经营地址
	教室人均使用面积
	采光系数
	窗地面积比
	课桌面平均照度
	课桌面照度均匀度
	黑板面平均照度
	黑板面照度均匀度
	不达标项目

	1
	柳州市西鹅中学
	柳州市柳南区文山路518号
	九年级（4）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	符合
	黑板面平均照度

	2
	柳州市壶西小学
	柳南区潭中西路河西小区内
	一年级（2）班：符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	不符合
	不符合
	课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	3
	柳州市和美小学
	柳南区航四路18号
	四年级（3）班：符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	不符合
	不符合
	课桌面平均照、课桌面照度均匀度、黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	4
	柳州市南环初级中学
	柳南区西鹅乡门头村
	八年级（3）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	5
	柳州市第十八中学
	柳南区柳邕路东二巷75号
	七年级（7）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	6
	柳州市流山中学
	柳州市柳南区流山镇广荣村三燕屯
	九年级（2）班：符合
	符合
	符合
	不符合
	符合
	不符合
	符合
	课桌面平均照度、黑板面平均照度

	7
	柳州市第四十六中学教育集团革新校区
	柳州市柳南区革新路1区145号
	七年级（5）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	8
	柳州市铁五中学
	柳州市柳南区鹅山路四区22号
	八年级（11）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	符合
	黑板面平均照度

	9
	柳州市第二十三中学
	柳州市柳太路62号

	八年级（2）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	符合
	黑板面平均照度

	10
	柳州市文笔小学
	柳州市柳南区文山路4号
	六年级（1）班：符合
	符合
	符合
	不符合
	符合
	不符合
	不符合
	课桌面平均照度、黑板面平均照度、黑板面照度均匀度



	11
	柳州市第二十一中学
	柳州市柳南区飞鹅路菜园屯326号

	七年级（7）班：符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	不符合
	不符合
	课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	12
	柳州市西鹅小学
	柳州市柳南区文山路西鹅巷6号
	三年级（2）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	13
	柳州市柳南区张公岭小学
	柳州市柳南区竹鹅村竹鹅塘屯76-1号
	一年级（3）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合
	黑板面平均照度、黑板面照度均匀度

	14
	柳州市西堤路小学
	柳州市柳南区河西街道西堤路中段西侧
	五年级（3）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/

	15
	柳州市红光第二小学
	柳州市柳南区红光小区二区32号
	六年级（3）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/

	16
	柳州市柳南区革新路第一小学
	柳南区革新路六区46号
	六年级（1）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/

	17
	柳州市和平小学
	柳南区柳太路16号
	三年级：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/

	18
	柳州市瓦厂小学
	柳南区百饭路58号
	五年级（3）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/

	19
	柳州市河西小学
	柳南区磨滩路3号河西小区内
	二年级（6）班：符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	/


      2025年柳南区托幼机构、校外培训机构

教学环境卫生监督抽检结果一览表
	序号
	被监督单位
	经营地址
	采光系数
	教室人均面积
	窗地面积比
	课桌面照度
	黑板照度
	黑板面反射比

	1
	柳州市柳南区朗阁教育培训中心
	柳南区航鹰大道7号万佳濠庭8栋201
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	符合

	2
	柳州市柳南区津典教育培训中心
	柳南区航生路6号万达华城28栋1-8至11号铺
	符合
	不符合
	符合
	不符合
	不符合
	不符合

	3
	柳州市柳南区立学培训中心
	柳南区柳工大道1号柳工颐华城1栋1-14、15、16号
	符合
	符合
	符合
	符合
	——
	——

	4
	柳州市柳南区艾乐培训中心
	柳南区潭中西路19号金绿洲如意家园40栋202号
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合

	5
	柳州市柳南区锦秀前程教育培训中心
	柳州市航生路6号万达华城1-69、70、71号
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合
	不符合

	6
	柳州市柳南区第四幼儿园
	柳州市柳南区鹅山路三区26号
	符合
	——
	符合
	      不符合
	——

	7
	柳州市柳南区第五幼儿园
	柳州市柳南区鹅山路五区1号
	符合
	——
	符合
	      不符合

	——

	8
	柳州市柳南区五菱幼儿园
	柳州市河西路18号
	符合
	——
	符合
	——
	——

	9
	柳州市柳南区可爱天鹅湖幼儿园
	柳州市柳南区磨滩路98号
	符合
	——
	符合
	不符合
	——

	10
	柳州市小朵朵托育有限公司
	柳州市柳南区潭中西路33号香颂诺丁山30栋2-10、2-11
	符合
	——
	符合
	不符合
	——


