2025年柳南区卫生健康局生活饮用水卫生

国家“双随机”抽检结果公示

为进一步加强饮用水卫生监督执法工作，根据《国家疾控局综合司 国家卫生健康委办公厅 国家中医局综合司关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2025〕100号）、《自治区卫生健康委办公室 自治区疾控局办公室 自治区中医药局办公室关于印发2025年广西实施随机监督抽查计划的通知》和《柳州市卫生健康委关于印发2025年柳州市随机监督抽查计划的通知》的文件要求，结合我区实际，我局对辖区内2家小型集中式供水单位、10家二次供水单位、5家限制限售供水单位的水质进行了监督抽检。小型集中式供水单位检测的项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯等；二次供水单位抽检项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯等；限制限售供水单位抽检项目包括：PH值、色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群等。

小型集中式供水单位检测2份水样，2家水厂检测项目全部合格，水质合格率为100%；二次供水单位抽检的10份水样，6份水样合格，合格率为60%；限制限售供水单位抽检的5份水样，5份水样全部合格，合格率为100%。抽检结果详见附件。 

特此公告。           

柳州市柳南区卫生健康局

                                     2025年12月23日

附件
2025年柳南区小型集中式供水水质“双随机”抽检结果

	序号
	抽检对象
	被监督单位
	经营地址
	抽检结果

	1
	集中式供水
	柳州市金色太阳建设投资有限公司流山水厂
	柳南区流山镇广荣村委下龙屯
	合格

	2
	集中式供水
	柳州市金色太阳建设投资有限公司洛满水厂
	柳南区洛满镇洛满街
	合格


2025年柳南区二次供水水质“双随机”抽检结果

	序号
	抽检对象
	被监督单位
	经营地址
	抽检结果

	1
	二次供水
	广西荣和物业服务集团有限责任公司柳州分公司(荣和天筑）
	柳州市柳南区西环路88号荣和天筑小区
	不合格：游离性余氯不符合标准，已复查整改合格。

	2
	二次供水
	柳州市山水龙居业主委员会
	柳州市育才路1号
	不合格：游离性余氯不符

合标准，已复查整改合格。

	3
	二次供水
	广西荣和物业服务集团有限责任公司柳州分公司(荣和公园里）
	柳州市柳南区太阳村镇瑞龙路88号
	不合格：游离性余氯不符合标准，已复查整改合格。

	4
	二次供水
	柳州市桂飘香酒店有限责任公司延安大酒店
	柳州市飞鹅路79号
	不合格：游离性余氯不符合标准，已复查整改合格。

	5
	二次供水
	柳州南天大酒店
	柳州市飞鹅路55-1号
	合格

	6
	二次供水
	柳州市中房物业服务公司（柳铁新城）
	柳州市柳南区鹅山路三区1号
	合格

	7
	二次供水
	柳州市荣跃物业服务有限公司
	柳州市柳南区航鹰大道1号
	合格

	8
	二次供水
	广西福来物业服务有限责任公司（华柳佳苑）
	柳州市柳邕路二区8号之一华柳佳苑
	合格

	9
	二次供水
	深圳市万象美物业管理有限公司柳州分公司
	柳州市柳南区航生路6号万达华城10栋1-2层
	合格

	10
	二次供水
	柳州市馨运物业服务有限公司（南站馨城1-4#）
	柳州市柳南区南站路111号
	合格


2025年柳南区现制现售水质“双随机”抽检结果

	序号
	抽检对象
	被监督单位
	经营地址
	抽检结果

	1
	现制现售饮用水单位
	柳州市勘兴净水设备有限公司饮用水
	柳州市柳太路1号柳工颐华城
	合格

	2
	现制现售饮用水单位
	广西龙腾鸿图商贸有限公司柳州分公司饮用水
	柳州市柳南区潭中西路北一巷6号川海汇景龙湾6栋
	合格

	3
	现制现售饮用水单位
	柳州市柳北区晟海家用电器经营部
	柳州市柳南区革新路玉龙小区
	合格

	4
	现制现售饮用水单位
	柳州瀚塘活净水科技有限责任公司
	柳州市柳南区金龙小区门卫室旁
	合格

	5
	现制现售饮用水单位
	柳州煜嘉科技有限公司
	柳州市柳南区永前路林溪小区篮球场旁空地
	合格


