柳南审环审字〔2025〕13号

关于生物质锅炉技改项目环境影响报告表的批复

广西鑫福螺食品科技有限公司 ：

你单位报来《生物质锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：

一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。

二、项目建设地点为柳州市柳南区福馨路12号5号楼2楼，项目占地面积为60平方米，拟淘汰原有4台0.5t/h生物质锅炉，新购置1台4t/h生物质锅炉、配套1台3t/h生物质锅炉备用，同步改造除尘设施。项目计划总投资50万元，其中环保投资5万元。

从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：

施工期：

- （一）施工期废气主要为安装设备时产生的扬尘，通过采取湿法钻孔或洒水措施抑制粉尘产生量，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

- （二）施工期无废水产生。

- （三）施工期噪声主要为机械噪声，通过采用厂房隔声、距离衰减等降噪措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

- （四）施工期固体废物主要为设备包装材料和施工人员生活垃圾，经集中收集后交由环卫部门处置。

运营期：

- 运营期废气主要为锅炉燃烧废气，采用多管旋风除尘器及水浴除尘处理后经35m烟囱排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃煤锅炉排放浓度限值。

（二）运营期废水主要为锅炉废水、水浴除尘废水、员工生活污水。其中锅炉废水、水浴除尘废水经隔油沉淀池、一体化污水处理设备预处理后排入市政管网；生活污水经化粪池、一体化污水处理设备预处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- （三）运营期噪声主要为设备运行产生的机械噪音。噪声通过基础减震、厂房隔声等措施后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

（五）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置。做好危险废物处置及转移联单的台账记录。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2025年10月30日

（此件公开发布）

抄送:柳州市圣用环保咨询服务有限公司

柳州市柳南区住房和城乡建设局      2025年10月30日印  （共印5份）