柳州市柳南区住房和城乡建设局

柳南审环审字〔2026〕6号

关于柳州市祺丰烟花爆竹销售有限公司仓储项目环境影响报告表的批复

柳州市祺丰烟花爆竹销售有限公司：

你单位报来《柳州市祺丰烟花爆竹销售有限公司仓储项目环境影响报告表》 （以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：

一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。

二、项目建设地点为柳州市柳南区太阳村镇上等村第七村民小组韧山南脚，项目用地面积13270.12㎡，建筑面积2115.75㎡，拟新建2栋烟花爆竹仓库、值班室、发/配电机房、消防水池及泵房等建筑，并在进出口以及仓库内设置视频监控等相关设备。项目计划总投资2600万元，其中环保投资29万元。

从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：

施工期：

- 施工期废气主要为施工扬尘及车辆尾气。其中施工扬尘，采取堆场覆盖防尘网、防尘布，对建筑垃圾综合利用以减少堆放量，同时在施工场地设置围墙并安装雾化喷淋除尘设施等措施进行管控；车辆尾气通过选用符合国家污染物排放标准的运输车辆与施工设备，并定期开展车辆及设备维护保养减少排放。以上均须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

- 施工期废水为建筑施工排水、设备车辆冲洗水及生活污水。其中建筑施工排水、设备车辆冲洗水通过临时沉淀池处理后回用于工具清洗及施工场地洒水降尘，清洗水经沉淀后可回用，不外排；施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。

- 施工期噪声主要为机械设备运转产生的噪声。经采用低噪声施工机械等措施后须满足GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》要求。

- （二）施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾。其中生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运；建筑垃圾中金属、包装材料等废弃物经收集后交由废旧回收公司综合利用，剩余建筑垃圾由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位及时清运到指定地点堆放。

运营期：

- （一）运营期废气主要为汽车尾气及运输扬尘。通过厂区自然扩散，在对车辆进场道路及时清扫后，项目运营期废气对周边大气环境产生的不良影响较小。

- （二）运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥。

（三）运营期噪声主要为烟花爆竹运输过程中产生的交通噪声。通过采用控制车速、禁止鸣笛等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求。

- （四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

- （五）项目应按规范于周边设置截流明沟，在仓库场区地势较低位置设置沉沙井并配套设置消防废水收集罐，项目发生爆炸、火灾后产生的消防废水暂时储存后委托有资质的单位采用罐车运送至就近污水处理厂处理达标后方可排放。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2026年4月23日

（此件公开发布）

抄送:广西桂寰环保有限公司

柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年4月21日印  （共印5份）